ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 22.01.2021г.  № 36 (изменения от 02.02.2021 №101, от 20.02.2025 №389)

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Снежинск» с учетом взаимодействия тепло –, электро –, топливо – и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно –строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Снежинск» с учетом взаимодействия тепло, электро –, газо –

и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно – строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления города Снежинска (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Снежинского городского округа, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ и иных потребителей при решении вопросов, связанных

с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения и потребителей тепловой энергии Снежинского городского округа.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме;

исполнитель – юридическое лицо, независимо от организационно –правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно – строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений – иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

2

потребитель – собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;

управляющая организация – юридическое лицо, независимо

от организационно – правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом, жилым домом, домовладением на основании договора управления многоквартирным домом;

ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от организационно – правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных вод);

коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг;

авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее – зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее – размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей;

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера,

в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более

5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть

отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;

3

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера,

в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей;

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера,

в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера,

в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей;

зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Снежинского городского округа (далее – КЧС и ОПБ г. Снежинска) является координационным органом Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координирующим деятельность всех организаций (объектов) независимо от организационно – правовых форм и форм собственности, подразделений охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб, расположенных в границах Снежинского городского округа, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Основной задачей администрации Снежинского городского округа, организаций жилищно – коммунального и топливно –энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло –, водо –, электро –, газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

3.1. К полномочиям администрации Снежинского городского округа относится:

1) утверждение и ежегодная актуализация порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Снежинск» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций);

4

2) согласование порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с законодательством.

5. Взаимодействие дежурно – диспетчерских служб (далее – ДДС)

организаций жилищно – коммунального комплекса, ресурсоснабжающих

организаций и администрации Снежинского городского округа определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций

с исполнителями коммунальных услуг и потребителями тепловой энергии и теплоносителя определяются заключенными между ними договорами

и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей тепловой энергии и теплоносителя

и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору энергоснабжения, либо непосредственно в самом договоре.

7. Исполнители коммунальных услуг и потребители тепловой энергии и теплоносителя должны обеспечивать:

– своевременное и качественное техническое обслуживание

и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

– допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

8. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой

о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных

с поврежденной, и при необходимости – Единую дежурно – диспетчерскую службу Снежинского городского округа (далее – ЕДДС

г. Снежинска), которые немедленно направляют своих представителей

на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

9. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, и попадающих под классификацию чрезвычайной ситуации,  руководство по локализации

и ликвидации чрезвычайной ситуации возлагается на администрацию Снежинского городского округа и Комиссию по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Снежинского городского округа (далее – КЧС и ОПБ г. Снежинска).

5

10. Ликвидация аварий на объектах жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы и иных потребителей энергоресурсов осуществляется в соответствии с Положением о взаимодействии между ЕДДС г. Снежинска с ДДС организаций – участниц системы мониторинга

состояния системы теплоснабжения муниципального образования

«Город Снежинск» при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно – коммунального комплекса

и жилищного фонда.

11. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно – восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете Снежинского городского округа на очередной финансовый год.

12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий

и благоустройстве территорий.

13. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями с уведомлением органов местного самоуправления

и последующим оформлением необходимой разрешительной документации.

14. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных

и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производится за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект, в соответствии

с действующей нормативной документацией, регламентирующей порядок содержания охранных зон энергосетей.

15. Орган местного самоуправления и ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск должны оказывать помощь ресурсоснабжающим

и подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ, а также оказывать содействие в удалении (эвакуации) из зоны производства работ транспортные средства.

16. Собственники (владельцы) земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

– осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

6

– не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей

и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

– обеспечивать беспрепятственный доступ обслуживающему персоналу и технике владельца инженерных коммуникаций для производства ремонтных работ и технического обслуживания энергосетей;

– обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток обслуживающему персоналу и технике владельца инженерных коммуникаций для производства аварийно – восстановительных ремонтных работ на энергосетях;

– обеспечивать по требованию владельца инженерных коммуникаций снос несанкционированных построек и посаженных

в охранных зонах деревьев и кустарников;

– принимать меры в соответствии с действующим законодательством к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

– компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек

и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из – за наличия несанкционированных сооружений.

17. Все энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и сетевые организации, обеспечивающие тепло –, водо –, электроснабжение потребителей, должны иметь работающие дежурно – диспетчерские

и аварийно – восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения

и канализации» утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999

№ 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы

не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются

на лицо, определенное соответствующим приказом.

18. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии

с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно –восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

7

19. Взаимодействие дежурно – диспетчерских и аварийно –восстановительных служб организаций при возникновении и ликвидации аварий или ЧС, на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

19.1. При получении сообщения о возникновении аварии, ЧС, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер ДДС соответствующей организации принимает оперативные меры, немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, дежурно–диспетчерским службам потребителей тепловой энергии и теплоносителя.

Также о возникновении аварийной ситуации, ЧС и времени на восстановление энергоснабжения потребителей тепловой энергии и теплоносителя в обязательном порядке информируются ЕДДС

г. Снежинска.

ЕДДС г. Снежинска немедленно информирует об этом главу Снежинского городского округа, заместителя главы городского округа, курирующего вопросы ЖКХ и инженерной инфраструктуры, руководителя МКУ «УГХ СГО», начальника Управления ГОЧС

г. Снежинска и по их указанию – службы РСЧС города, образованные постановлением главы города Снежинска от 25.06.2013 № 860

«Об утверждении Положения «О службах Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также вносит

в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ»

(АИС «Реформа ЖКХ») информацию об авариях и инцидентах, о планах мероприятий по устранению инцидентов и фактически принятых мерах

по их устранению в соответствии с Методическими рекомендациями

о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно–коммунального хозяйства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр.

19.2. Решение об отключении систем водоснабжения принимается энергоснабжающей организацией по согласованию с управляющими организациями по территориальной принадлежности.

19.3. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии прочих потребителей принимается руководством ресурсоснабжающих организаций в соответствии с действующим законодательством.

19.4. Распоряжения об отключении и опорожнении систем теплоснабжения проходят через соответствующие диспетчерские службы.

19.5. Отключение систем водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производятся силами дежурно –диспетчерских и аварийно – восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкциями, согласованными с энергоснабжающей организацией.

8

19.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательной немедленной передачей информации в соответствии с действующими схемами оповещения перед отключением

и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

19.7. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

– вызов, при необходимости, через дежурно – диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

– организация выполнения работ на подземных коммуникациях

и обеспечение безопасных условий производства работ;

– предоставление промежуточной и итоговой информации

о завершении аварийно – восстановительных работ в соответствующие дежурно – диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей

в соответствии с программой пуска.

19.8. Организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии или ЧС в любое время суток.

20. Взаимодействие дежурно – диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

20.1. При возникновении аварийной ситуации или ЧС ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности

и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС г. Снежинска.

20.2. При проведении аварийно – восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен немедленно сообщать диспетчеру теплоснабжающей организации и в ЕДДС г. Снежинска.

21. Техническая документация.

21.1. Документами, определяющими взаимоотношения дежурно –диспетчерских служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, являются:

– действующая нормативно – техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей

9

(«Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201–97», утвержденные Минэнерго 03.04.1997, «Правила технической

эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденные Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, «Правила технической эксплуатации  электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, «Правила технической

эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения

и канализации» утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.1999

№ 168, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные приказом Минэнерго России № 6

от 13.01.2003 и др.);

– внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе действующей нормативно – технической базы;

– схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями организаций и согласованные с администрацией Снежинского городского округа.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения

в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном

и в нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.